## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Sala de Odontologia, Muro de Arrimo e Muro de Divisa | [6 empty] | DATA: 12/05/2025
LOCAL: Avenida Joaquim Salvador da Silva, nº 122, Distrito Sertão da Bernardina | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/MG - Março/2026; SEINFRA - REGIÃO SUL - Janeiro/2026 - sem desoneração | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 Meses | [7 empty] | BDI | 24.08%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | CÓDIGO PREFEITURA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA
1.1 | SINAPI | 103689 | 269003001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - 2,0 M X 1,2 M | M² | 2.4 | 365.55 | 453.57 | 1088.57
1.2 | SEINFRA | ED-16350 | 269003002 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS | MÊS | 6 | 858.6 | 1065.35 | 6392.1
1.3 | SINAPI | 102993 | 269003003 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 14 | 183.41 | 227.58 | 3186.12
1.4 | SINAPI | 105009 | 269003004 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 31.8 | 95.71 | 118.76 | 3776.57
1.5 | SINAPI | 101254 | 269003005 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 18 | 14.49 | 17.98 | 323.64
1.6 | SEINFRA | ED-29817 | 269003006 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UN | 1 | 3471.72 | 4307.71 | 4307.71
1.7 | SEINFRA | ED-29818 | 269003007 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | KM | 90 | 19.57 | 24.28 | 2185.2
TOTAL DO ITEM 1 | [8 empty] | 21259.91
2 |  |  |  | FUNDAÇÃO
2.1 |  |  |  | ESTACA - SALA DE ODONTOLOGIA
2.1.1 | SEINFRA | ED-29802 | 269003008 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 3.09 | 83.04 | 103.04 | 318.39
2.1.2 | SINAPI | 95583 | 269003009 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 15.62 | 16.49 | 20.46 | 319.59
2.1.3 | SINAPI | 95577 | 269003010 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 73.5 | 9.94 | 12.33 | 906.26
2.1.4 | SINAPI | 96557 | 269003011 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.09 | 786.43 | 975.8 | 3015.22
SUBTOTAL | [8 empty] | 4559.46
2.2 |  |  |  | BLOCO DE COROAMENTO - SALA DE ODONTOLOGIA
2.2.1 | SINAPI | 96522 | 269003012 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.02 | 167.07 | 207.3 | 626.05
2.2.2 | SINAPI | 96534 | 269003013 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÔES. AF_01/2024 | M2 | 18.24 | 85.76 | 106.41 | 1940.92
2.2.3 | SINAPI | 104916 | 269003014 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 126 | 17.38 | 21.74 | 2739.24
2.2.4 | SINAPI | 104917 | 269003015 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2025 | KG | 15 | 15.6 | 19.56 | 293.4
2.2.5 | SINAPI | 104919 | 269003016 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2026 | KG | 112 | 12.38 | 15.57 | 1743.84
2.2.6 | SINAPI | 96557 | 269003017 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.02 | 786.43 | 975.8 | 2946.92
SUBTOTAL | [8 empty] | 10290.37
2.3 |  |  |  | VIGAS BALDRAMES - SALA DE ODONTOLOGIA
2.3.1 | SINAPI | 96526 | 269003018 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.64 | 239.52 | 297.2 | 784.61
2.3.2 | SINAPI | 96536 | 269003019 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 37.65 | 74.03 | 91.86 | 3458.53
2.3.3 | SINAPI | 104916 | 269003020 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 42 | 17.38 | 21.57 | 905.94
2.3.4 | SINAPI | 104918 | 269003021 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2026 | KG | 75 | 14.1 | 17.5 | 1312.5
2.3.5 | SINAPI | 104919 | 269003022 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2026 | KG | 39 | 12.38 | 15.36 | 599.04
2.3.6 | SINAPI | 96557 | 269003023 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.64 | 786.43 | 975.8 | 2576.11
SUBTOTAL | [8 empty] | 9636.73
2.4 |  |  |  | ESTACA - MURO DE DIVISA
2.4.1 | SEINFRA | ED-29802 | 269003024 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1.91 | 83.04 | 103.04 | 196.81
2.4.2 | SINAPI | 95583 | 269003025 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 9.66 | 16.49 | 20.46 | 197.64
2.4.3 | SINAPI | 95577 | 269003026 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 45.43 | 9.94 | 12.33 | 560.15
2.4.4 | SINAPI | 96557 | 269003027 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.91 | 786.43 | 975.8 | 1863.78
SUBTOTAL | [8 empty] | 2818.38
2.5 |  |  |  | BLOCO DE COROAMENTO - MURO DE DIVISA
2.5.1 | SINAPI | 96522 | 269003028 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.87 | 167.07 | 207.3 | 387.65
2.5.2 | SINAPI | 96534 | 269003029 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÔES. AF_01/2024 | M2 | 12.48 | 85.76 | 106.41 | 1328
2.5.3 | SINAPI | 104916 | 269003030 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 126 | 17.38 | 21.57 | 2717.82
2.5.4 | SINAPI | 104917 | 269003031 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2025 | KG | 15 | 15.6 | 19.56 | 293.4
2.5.5 | SINAPI | 104919 | 269003032 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2026 | KG | 112 | 12.38 | 15.57 | 1743.84
2.5.6 | SINAPI | 96557 | 269003033 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.87 | 786.43 | 975.8 | 1824.75
SUBTOTAL | [8 empty] | 8295.46
2.6 |  |  |  | VIGAS BALDRAMES - MURO DE DIVISA
2.6.1 | SINAPI | 96526 | 269003034 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.65 | 239.52 | 297.2 | 490.38
2.6.2 | SINAPI | 96536 | 269003035 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 23.52 | 74.03 | 91.86 | 2160.55
2.6.3 | SINAPI | 104916 | 269003036 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 43.27 | 17.38 | 21.57 | 933.33
2.6.4 | SINAPI | 104919 | 269003037 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2026 | KG | 104.02 | 12.38 | 15.36 | 1597.75
2.6.5 | SINAPI | 96557 | 269003038 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.65 | 786.43 | 975.8 | 1610.07
SUBTOTAL | [8 empty] | 6792.08
2.7 |  |  |  | ESTACA - MURO DE ARRIMO
2.7.1 | SEINFRA | ED-29802 | 269003039 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 2.35 | 83.04 | 103.04 | 242.14
2.7.2 | SINAPI | 95583 | 269003040 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 11.88 | 16.49 | 20.46 | 243.06
2.7.3 | SINAPI | 95577 | 269003041 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 55.9 | 9.94 | 12.33 | 689.25
2.7.4 | SINAPI | 96557 | 269003042 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.35 | 786.43 | 975.8 | 2293.13
SUBTOTAL | [8 empty] | 3467.58
2.8 |  |  |  | BLOCO DE COROAMENTO - MURO DE ARRIMO
2.8.1 | SINAPI | 96522 | 269003043 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.3 | 167.07 | 207.3 | 476.79
2.8.2 | SINAPI | 96534 | 269003044 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÔES. AF_01/2024 | M2 | 11.52 | 85.76 | 106.41 | 1225.84
2.8.3 | SINAPI | 104916 | 269003045 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.64 | 17.38 | 21.74 | 187.83
2.8.4 | SINAPI | 104917 | 269003046 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2025 | KG | 30.69 | 15.6 | 19.56 | 600.3
2.8.5 | SINAPI | 104919 | 269003047 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2026 | KG | 24.28 | 12.38 | 15.57 | 378.04
2.8.6 | SINAPI | 96557 | 269003048 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.3 | 786.43 | 975.8 | 2244.34
SUBTOTAL | [8 empty] | 5113.14
2.9 |  |  |  | VIGAS BALDRAMES - MURO DE ARRIMO
2.9.1 | SINAPI | 96526 | 269003049 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.58 | 239.52 | 297.2 | 172.38
2.9.2 | SINAPI | 96536 | 269003050 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 8.4 | 74.03 | 91.86 | 771.62
2.9.3 | SINAPI | 104916 | 269003051 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.38 | 17.38 | 21.57 | 374.89
2.9.4 | SINAPI | 104919 | 269003052 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2026 | KG | 36.98 | 12.38 | 15.36 | 568.01
2.9.5 | SINAPI | 96557 | 269003053 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.58 | 786.43 | 975.8 | 565.96
SUBTOTAL | [8 empty] | 2452.86
2.10 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
2.10.1 | SINAPI | 98557 | 269003054 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 39.42 | 42.25 | 52.42 | 2066.4
SUBTOTAL | [8 empty] | 2066.4
TOTAL DO ITEM 2 | [8 empty] | 55492.46
3 |  |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO (PILARES, VIGAS E LAJES)
3.1 |  |  |  | PILARES - SALA DE ODONTOLOGIA
3.1.1 | SINAPI | 92419 | 269003055 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 27.54 | 94.93 | 117.79 | 3243.94
3.1.2 | SINAPI | 92759 | 269003056 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 68 | 14.22 | 17.64 | 1199.52
3.1.3 | SINAPI | 92760 | 269003057 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5 | 12.91 | 16.02 | 80.1
3.1.4 | SINAPI | 104108 | 269003058 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 181 | 12.47 | 15.47 | 2800.07
3.1.5 | SINAPI | 104107 | 269003059 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2023 | KG | 18 | 10.43 | 12.94 | 232.92
3.1.6 | SINAPI | 103672 | 269003060 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.93 | 712 | 883.45 | 1705.06
SUBTOTAL | [8 empty] | 9261.61
3.2 |  |  |  | VIGAS - SALA DE ODONTOLOGIA
3.2.1 | SINAPI | 92455 | 269003061 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 37.65 | 167.04 | 207.26 | 7803.34
3.2.2 | SINAPI | 92759 | 269003062 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38 | 14.22 | 17.64 | 670.32
3.2.3 | SINAPI | 92761 | 269003207 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34 | 11.8 | 14.64 | 497.76
3.2.4 | SINAPI | 104108 | 269003063 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 84 | 12.47 | 15.47 | 1299.48
3.2.5 | SINAPI | 104107 | 269003064 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2023 | KG | 11 | 10.43 | 12.94 | 142.34
3.2.6 | SINAPI | 103674 | 269003065 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.82 | 737.21 | 914.73 | 2579.54
SUBTOTAL | [8 empty] | 12992.78
3.3 |  |  |  | LAJE - SALA DE ODONTOLOGIA
3.3.1 | SINAPI | 106059 | 269003066 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 56.18 | 213.88 | 265.38 | 14909.05
SUBTOTAL | [8 empty] | 14909.05
3.4 |  |  |  | PILARES - MURO DE DIVISA
3.4.1 | SINAPI | 92419 | 269003067 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 17.94 | 94.93 | 117.79 | 2113.15
3.4.2 | SINAPI | 92759 | 269003068 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.69 | 14.22 | 17.64 | 541.37
3.4.3 | SINAPI | 104108 | 269003069 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 73.79 | 12.47 | 15.47 | 1141.53
3.4.4 | SINAPI | 103672 | 269003070 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.25 | 712 | 883.45 | 1104.31
SUBTOTAL | [8 empty] | 4900.36
3.5 |  |  |  | VIGAS - MURO DE DIVISA
3.5.1 | SINAPI | 92455 | 269003071 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 23.52 | 167.04 | 207.26 | 4874.76
3.5.2 | SINAPI | 92759 | 269003072 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.26 | 14.22 | 17.64 | 763.11
3.5.3 | SINAPI | 104108 | 269003073 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 104.02 | 12.47 | 15.47 | 1609.19
3.5.4 | SINAPI | 103674 | 269003074 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.65 | 737.21 | 914.73 | 1509.3
SUBTOTAL | [8 empty] | 8756.36
3.6 |  |  |  | PILARES - MURO DE ARRIMO
3.6.1 | SINAPI | 92419 | 269003075 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 11.04 | 94.93 | 117.79 | 1300.4
3.6.2 | SINAPI | 92759 | 269003076 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.89 | 14.22 | 17.64 | 333.22
3.6.3 | SINAPI | 104108 | 269003077 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 68.11 | 12.47 | 15.47 | 1053.66
3.6.4 | SINAPI | 103672 | 269003078 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.1 | 712 | 883.45 | 971.8
SUBTOTAL | [8 empty] | 3659.08
3.7 |  |  |  | VIGAS - MURO DE ARRIMO
3.7.1 | SINAPI | 92455 | 269003079 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 17.28 | 167.04 | 207.26 | 3581.45
3.7.2 | SINAPI | 92759 | 269003080 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.56 | 14.22 | 17.64 | 521.44
3.7.3 | SINAPI | 104108 | 269003081 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 71.07 | 12.47 | 15.47 | 1099.45
3.7.4 | SINAPI | 103674 | 269003082 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.72 | 737.21 | 914.73 | 1573.34
SUBTOTAL | [8 empty] | 6775.68
TOTAL DO ITEM 3 | [8 empty] | 61254.92
4 |  |  |  | ALVENARIA
4.1 |  |  |  | ALVENARIA - SALA DE ODONTOLOGIA
4.1.1 | SINAPI | 103318 | 269003083 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 175.49 | 112.85 | 140.02 | 24572.11
4.1.2 | SINAPI | 105033 | 269003084 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 31.8 | 62.39 | 77.41 | 2461.64
4.1.3 | SINAPI | 105025 | 269003085 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 15.2 | 64.67 | 80.24 | 1219.65
4.1.4 | SINAPI | 105031 | 269003086 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 7.7 | 51.6 | 64.03 | 493.03
SUBTOTAL | [8 empty] | 28746.43
4.2 |  |  |  | ALVENARIA - MURO DE DIVISA
4.2.1 | SINAPI | 103318 | 269003087 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 78.4 | 112.85 | 140.02 | 10977.57
SUBTOTAL | [8 empty] | 10977.57
4.3 |  |  |  | ALVENARIA - MURO DE ARRIMO
4.3.1 | SINAPI | 103320 | 269003089 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 28 | 135.31 | 167.89 | 4700.92
SUBTOTAL | [8 empty] | 4700.92
TOTAL DO ITEM 4 | [8 empty] | 44424.92
5 |  |  |  | COBERTURA
5.1 | SINAPI | 100384 | 269003091 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 56.18 | 37.76 | 46.85 | 2632.03
5.2 | SINAPI | 94213 | 269003092 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 56.18 | 58.5 | 72.59 | 4078.11
5.3 | SINAPI | 94231 | 269003093 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38 | 56.83 | 70.51 | 2679.38
5.4 | SINAPI | 94227 | 269003094 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.8 | 71.38 | 88.57 | 1133.7
5.5 | SINAPI | 101979 | 269003095 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 - MUROS DE DIVISA E DE ARRIMO | M | 53.2 | 43.09 | 53.47 | 2844.6
TOTAL DO ITEM 5 | [8 empty] | 13367.82
6 |  |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | SINAPI | 100685 | 269003096 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1302.53 | 1616.18 | 4848.54
6.2 | SINAPI | 100683 | 269003097 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 1254.16 | 1556.16 | 1556.16
6.3 | SINAPI | 100680 | 269003098 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 1165.98 | 1446.75 | 1446.75
6.4 | SINAPI | 100702 | 269003099 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 5.04 | 489.8 | 607.74 | 3063.01
6.5 | SINAPI | 94570 | 269003100 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1.5 | 313.29 | 388.73 | 583.1
6.6 | SINAPI | 94569 | 269003101 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1.92 | 597.18 | 740.98 | 1422.68
6.7 | SINAPI | 94589 | 269003102 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 16.2 | 21.85 | 27.11 | 439.18
6.8 | SEINFRA | ED-50982 | 269003103 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 2.3 | 531.39 | 659.35 | 1516.51
TOTAL DO ITEM 6 | [8 empty] | 14875.93
7 |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO, EXTERNO E MUROS
7.1 |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO
7.1.1 | SINAPI | 87879 | 269003104 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 194.7 | 5.24 | 6.5 | 1265.55
7.1.2 | SINAPI | 104958 | 269003105 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 70.8 | 27.68 | 34.35 | 2431.98
7.1.3 | SINAPI | 87553 | 269003106 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 123.9 | 26.92 | 33.4 | 4138.26
7.1.4 | SINAPI | 87273 | 269003107 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 70.8 | 72.8 | 90.33 | 6395.36
SUBTOTAL | [8 empty] | 14231.15
7.2 |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO
7.2.1 | SINAPI | 87905 | 269003108 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 173.02 | 9.55 | 11.85 | 2050.29
7.2.2 | SINAPI | 104217 | 269003109 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 173.02 | 60.22 | 74.72 | 12928.05
SUBTOTAL | [8 empty] | 14978.34
7.3 |  |  |  | REVESTIMENTO DE TETO
7.3.1 | SINAPI | 87886 | 269003110 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 56.18 | 16.31 | 20.24 | 1137.08
7.3.2 | SINAPI | 90408 | 269003111 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 56.18 | 38.53 | 47.81 | 2685.97
SUBTOTAL | [8 empty] | 3823.05
7.4 |  |  |  | MURO DE DIVISA
7.4.1 | SINAPI | 87894 | 269003112 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 142.95 | 8.16 | 10.12 | 1446.65
7.4.2 | SINAPI | 104233 | 269003113 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 142.95 | 45.13 | 56 | 8005.2
SUBTOTAL | [8 empty] | 9451.85
7.5 |  |  |  | MURO DE ARRIMO
7.5.1 | SINAPI | 87894 | 269003114 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 62.1 | 8.16 | 10.12 | 628.45
7.5.2 | SINAPI | 104233 | 269003115 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 62.1 | 45.13 | 56 | 3477.6
SUBTOTAL | [8 empty] | 4106.05
TOTAL DO ITEM 7 | [8 empty] | 46590.44
8 |  |  |  | PISO
8.1 | SINAPI | 95241 | 269003116 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 56.18 | 44.24 | 54.89 | 3083.72
8.2 | SINAPI | 87642 | 269003117 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/202 | M2 | 56.18 | 61.3 | 76.06 | 4273.05
8.3 | SINAPI | 87263 | 269003118 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 56.18 | 118.38 | 146.89 | 8252.28
8.4 | SINAPI | 88650 | 269003119 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 17.7 | 12.76 | 15.83 | 280.19
8.5 | SINAPI | 98689 | 269003120 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.4 | 110.67 | 137.32 | 329.57
8.6 | SINAPI | 101965 | 269003121 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 4.7 | 120.81 | 149.9 | 704.53
8.7 | SINAPI | 92397 | 269003208 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 86.87 | 83.81 | 103.99 | 9033.61
TOTAL DO ITEM 8 | [8 empty] | 25956.95
9 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
9.1 |  |  |  | ÁGUA FRIA
9.1.1 | SINAPI | 89402 | 269003123 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 14.23 | 17.66 | 105.96
9.1.2 | SINAPI | 89403 | 269003124 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | 21.43 | 26.59 | 79.77
9.1.3 | SINAPI | 89408 | 269003125 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 10.17 | 12.62 | 252.4
9.1.4 | SINAPI | 89413 | 269003126 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 13.97 | 17.33 | 103.98
9.1.5 | SINAPI | 90373 | 269003127 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 14.64 | 18.17 | 181.7
9.1.6 | SINAPI | 89440 | 269003128 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 14.03 | 17.41 | 261.15
9.1.7 | SINAPI | 89443 | 269003129 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 19.5 | 24.2 | 72.6
9.1.8 | SINAPI | 89410 | 269003130 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 12.57 | 15.6 | 156
9.1.9 | SINAPI | 89415 | 269003131 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 18.26 | 22.66 | 113.3
9.1.10 | SINAPI | 102607 | 269003132 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 518.51 | 643.37 | 643.37
9.1.11 | SINAPI | 94703 | 269003133 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 21.68 | 26.9 | 26.9
9.1.12 | SINAPI | 94704 | 269003134 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 28.71 | 35.62 | 106.86
9.1.13 | SINAPI | 94656 | 269003135 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3.89 | 4.83 | 14.49
9.1.14 | SINAPI | 89987 | 269003136 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 151.12 | 187.51 | 562.53
9.1.15 | SINAPI | 89353 | 269003137 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 63.2 | 78.42 | 156.84
9.1.16 | SINAPI | 94495 | 269003138 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 98.19 | 121.83 | 243.66
SUBTOTAL | [8 empty] | 3081.51
9.2 |  |  |  | ESGOTO
9.2.1 | SINAPI | 89714 | 269003139 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | 42.2 | 52.36 | 942.48
9.2.2 | SINAPI | 89712 | 269003140 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 30.29 | 37.58 | 450.96
9.2.3 | SINAPI | 89711 | 269003141 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 | 24.37 | 30.24 | 544.32
9.2.4 | SINAPI | 89779 | 269003142 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 35.31 | 43.81 | 876.2
9.2.5 | SINAPI | 89797 | 269003143 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 53.24 | 66.06 | 132.12
9.2.6 | SINAPI | 104345 | 269003144 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 44.64 | 55.39 | 166.17
9.2.7 | SINAPI | 89796 | 269003145 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 45.34 | 56.26 | 112.52
9.2.8 | SINAPI | 89784 | 269003146 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 25.74 | 31.94 | 127.76
9.2.9 | SINAPI | 89746 | 269003147 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 30.01 | 37.24 | 148.96
9.2.10 | SINAPI | 89744 | 269003148 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 29.19 | 36.22 | 108.66
9.2.11 | SINAPI | 89726 | 269003149 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 11.89 | 14.75 | 88.5
9.2.12 | SINAPI | 89724 | 269003150 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 11.67 | 14.48 | 43.44
9.2.13 | SINAPI | 89732 | 269003151 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 16.87 | 20.93 | 83.72
9.2.14 | SINAPI | 89731 | 269003152 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 16.15 | 20.04 | 200.4
9.2.15 | SINAPI | 89750 | 269003153 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 78.38 | 97.25 | 583.5
9.2.16 | SINAPI | 89730 | 269003154 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 16.4 | 20.35 | 203.5
9.2.17 | SINAPI | 89735 | 269003155 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 26.61 | 33.02 | 132.08
9.2.18 | SINAPI | 104341 | 269003156 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 11.76 | 14.59 | 43.77
9.2.19 | SINAPI | 89707 | 269003157 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 55.28 | 68.59 | 205.77
9.2.20 | SINAPI | 97906 | 269003158 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 515.71 | 639.89 | 639.89
SUBTOTAL | [8 empty] | 5834.72
9.3 |  |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
9.3.1 | SINAPI | 89578 | 269003159 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 18 | 33.25 | 41.26 | 742.68
9.3.2 | SINAPI | 89671 | 269003160 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 45.53 | 56.49 | 282.45
9.3.3 | SINAPI | 89585 | 269003161 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 46.98 | 58.29 | 291.45
9.3.4 | SINAPI | 89584 | 269003162 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 | 45.97 | 57.04 | 570.4
9.3.5 | SINAPI | 99260 | 269003163 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 505.6 | 627.35 | 627.35
SUBTOTAL | [8 empty] | 2514.33
TOTAL DO ITEM 9 | [8 empty] | 11430.56
10 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS
10.1 | SINAPI | 86932 | 269003164 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 610.95 | 758.07 | 2274.21
10.2 | SINAPI | 100867 | 269003165 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 352.79 | 437.74 | 1750.96
10.3 | SINAPI | 100849 | 269003166 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 49.12 | 60.95 | 182.85
10.4 | SINAPI | 86939 | 269003167 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 457.08 | 567.14 | 1701.42
10.5 | SEINFRA | ED-21631 | 269003168 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M2 | 1.65 | 486.4 | 603.53 | 995.82
10.6 | SINAPI | 86936 | 269003169 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 530.04 | 657.67 | 657.67
10.7 | SINAPI | 106779 | 269003170 | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 152.8 | 189.59 | 189.59
10.8 | SINAPI | 106765 | 269003171 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 65.17 | 80.86 | 323.44
10.9 | SINAPI | 95547 | 269003172 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 55.55 | 68.93 | 275.72
10.10 | SINAPI | 95544 | 269003173 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 44.39 | 55.08 | 165.24
TOTAL DO ITEM 10 | [8 empty] | 8516.92
11 |  |  |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA
11.1 |  |  |  | PINTURA INTERNA
11.1.1 | SINAPI | 88485 | 269003174 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 123.9 | 5.03 | 6.24 | 773.14
11.1.2 | SINAPI | 88497 | 269003209 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 123.9 | 21.12 | 26.21 | 3247.42
11.1.3 | SINAPI | 104642 | 269003176 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 123.9 | 12.4 | 15.39 | 1906.82
11.1.4 | SINAPI | 88484 | 269003177 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 56.18 | 6.16 | 7.64 | 429.22
11.1.5 | SINAPI | 88496 | 269003210 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 56.18 | 37.75 | 46.84 | 2631.47
11.1.6 | SINAPI | 104640 | 269003179 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 56.18 | 15.19 | 18.85 | 1058.99
11.1.7 | SINAPI | 102197 | 269003180 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 21.67 | 30.45 | 37.78 | 818.69
11.1.8 | SINAPI | 102215 | 269003181 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21.67 | 22.94 | 28.46 | 616.73
11.1.9 | SINAPI | 100721 | 269003182 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 4.6 | 31.28 | 38.81 | 178.53
11.1.10 | SINAPI | 100761 | 269003183 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 4.6 | 61.21 | 75.95 | 349.37
SUBTOTAL | [8 empty] | 12010.38
11.2 |  |  |  | PINTURA EXTERNA
11.2.1 | SINAPI | 88415 | 269003184 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 128.36 | 6 | 7.44 | 955
11.2.2 | SINAPI | 96135 | 269003211 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 128.36 | 34.94 | 43.35 | 5564.41
11.2.3 | SINAPI | 95622 | 269003186 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 128.36 | 18.33 | 22.74 | 2918.91
SUBTOTAL | [8 empty] | 9438.32
TOTAL DO ITEM 11 | [8 empty] | 21448.7
12 |  |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | PRÓPRIA | COMP. 1 | 269003187 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 69.01 | 85.63 | 599.41
12.2 | SINAPI | 91837 | 269003188 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25 | 25.67 | 31.85 | 796.25
12.3 | SINAPI | 91855 | 269003189 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 12.55 | 15.57 | 1245.6
12.4 | SINAPI | 91937 | 269003190 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 18.97 | 23.54 | 164.78
12.5 | SINAPI | 91940 | 269003191 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 21.65 | 26.86 | 537.2
12.6 | SINAPI | 91943 | 269003192 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 25.36 | 31.47 | 31.47
12.7 | SINAPI | 92023 | 269003193 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 56.63 | 70.27 | 210.81
12.8 | SINAPI | 91953 | 269003194 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 33.28 | 41.29 | 123.87
12.9 | SINAPI | 92001 | 269003195 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 36.94 | 45.84 | 916.8
12.10 | SINAPI | 91932 | 269003196 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 20.58 | 25.54 | 2554
12.11 | SINAPI | 91930 | 269003197 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 11.48 | 14.24 | 427.2
12.12 | SINAPI | 91926 | 269003198 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 5.3 | 6.58 | 2632
12.13 | SINAPI | 91924 | 269003199 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 3.65 | 4.53 | 1359
12.14 | SINAPI | 101883 | 269003200 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 593.95 | 736.97 | 736.97
12.15 | SINAPI | 93666 | 269003201 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 86 | 106.71 | 106.71
12.16 | SINAPI | 93663 | 269003202 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 71.11 | 88.23 | 176.46
12.17 | SINAPI | 93656 | 269003203 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 16.1 | 19.98 | 79.92
12.18 | SINAPI | 93653 | 269003204 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 13.93 | 17.28 | 51.84
12.19 | SINAPI | 104752 | 269003205 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 24.97 | 30.98 | 123.92
TOTAL DO ITEM 12 | [8 empty] | 12874.21
13 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | SEINFRA | ED-50266 | 269003206 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 56.18 | 9.01 | 11.18 | 628.09
TOTAL DO ITEM 13 | [8 empty] | 628.09
TOTAL GERAL DA OBRA | [8 empty] | 338121.83
|  | Sara Helena de Pádua - Engenheira Civil |  |  |  | CREA - MG 237853
José Maria Cantuária - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI
DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS
CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais
Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.
Telefone: (35) 3445- 6900 – E-mail: obras@tocosdomoji.mg.gov.br

## Composições
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
OBRA: Sala de Odontologia, Muro de Arrimo e Muro de Divisa | [5 empty] | DATA: 12/05/2025
LOCAL: Avenida Joaquim Salvador da Silva, nº 122, Distrito Sertão da Bernardina
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/MG - Março/2026; SEINFRA - REGIÃO SUL - Janeiro/2026 - sem desoneração
ITEM | FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
12.1 | PRÓPRIO |  | COMP. 1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
| SINAPI | C | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.60879 | 31.63 | 19.2561
| SINAPI | C | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19025 | 25.52 | 4.8551
| COTAÇÃO |  |  | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT | UN | 1 | 44.9 | 44.9
TOTAL | [7 empty] | 69.0112
Sara Helena de Pádua - Engenheira Civil
CREA - MG 237853
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI
DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS
CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais
Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.
Telefone: (35) 3445- 6900 – E-mail: obras@tocosdomoji.mg.gov.br

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Sala de Odontologia, Muro de Arrimo e Muro de Divisa |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 338121.83 |  | DATA: 12/05/2025
LOCAL: Av. Joaquim Salvador da Silva, nº 122, Distrito Sertão da Bernardina | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 6 Meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA | Físico % | 6.288% | 75% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | Financeiro | 21259.91 | 15944.9325 | 1062.9955 | 1062.9955 | 1062.9955 | 1062.9955 | 1062.9955
2 | FUNDAÇÃO | Físico % | 16.41% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 55492.46 | 16647.738 | 16647.738 | 22196.984
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | Físico % | 18.12% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 61254.92 | 18376.476 | 18376.476 | 24501.968
4 | ALVENARIA | Físico % | 13.14% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 44424.92 | 13327.476 | 13327.476 | 17769.968
5 | COBERTURA | Físico % | 3.954% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 13367.82 |  |  |  | 13367.82
6 | ESQUADRIA | Físico % | 4.4% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 14875.93 |  |  |  |  | 14875.93
7 | REVESTIMENTO INTERNO, EXTERNO e MUROS | Físico % | 13.78% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 46590.44 |  | 11647.61 | 11647.61 | 11647.61 | 11647.61
8 | PISO | Físico % | 7.677% |  |  |  | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 25956.95 |  |  |  | 7787.085 | 7787.085 | 10382.78
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 3.381% |  |  | 40% | 40% | 20%
|  | Financeiro | 11430.56 |  |  | 4572.224 | 4572.224 | 2286.112
10 | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 2.519% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 8516.92 | [5 empty] | 8516.92
11 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | Físico % | 6.343% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 21448.7 |  |  |  |  | 10724.35 | 10724.35
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 3.808% |  |  | 20% | 40% | 40%
|  | Financeiro | 12874.21 |  |  | 2574.842 | 5149.684 | 5149.684
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.1858% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 628.09 | [5 empty] | 628.09
TOTAL |  | Físico % | 100% | 19.02% | 18.06% | 24.94% | 12.89% | 15.83% | 9.261%
|  | Financeiro | 338121.83 | 64296.6225 | 61062.2955 | 84326.5915 | 43587.4185 | 53533.7665 | 31315.1355
TOTAL ACUMULADO |  | Físico % | 100% | 19.02% | 37.08% | 62.01% | 74.91% | 90.74% | 100%
|  | Financeiro | 338121.83 | 64296.6225 | 125358.918 | 209685.5095 | 253272.928 | 306806.6945 | 338121.83
Observações:
Sara Helena de Pádua - Engenheira Civil
CREA MG: 237853/D
José Maria Cantuária - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI
DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS
CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais
Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.
Telefone: (35) 3445- 6900 – E-mail: obras@tocosdomoji.mg.gov.br